| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | Преобразователи серии LSMV |
| --- | --- |
| Заполнение опросного листа обязательно для получения подробной информации об этом оборудовании |
| Наименование и контактные данные предприятия, где будет установлен преобразователь: |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ |
| Наименование предприятия и контактные данные технического исполнителя заказчика: |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ |
| ФИО |  |
| Должность |  |
| Тел./Факс |  | E-mail: |  |
| Применение (специфика оборудования или его класс): |  |
| Тип нагрузки (вентилятор, насос, дымосос, компрессор и т. д.): |  |
| Характеристика момента нагрузки: |
| Момент инерции на валу двигателя |  | кг*м2 |
| Кривая скорость-момент нагрузки |  | Квадратичная, постоянная, др. |
| Необходимое время разгона / торможения |  | сек |
| Приводной электродвигатель: |
| Тип: |  |
| Номинальная мощность |  | кВт |
| Номинальное напряжение |  | В |
| Номинальная частота |  | Гц |
| Номинальный ток |  | А |
| Число пар полюсов |  |  |
| Номинальная скорость вращения |  | мин-1 |
| Год выпуска |  |
| Необходимость замены двигателя на новый | Имеется/Не имеется |
| Диапазон регулирования скорости двигателя: |  | мин-1 |
| Сигнал управления частотой: |
| Аналоговый (0-10В; (0)4-20мА) | 4-20мА? |
| Дискретный (фиксированные скорости) |  |
| Сетевой протокол обмена данными | Modbus? |
| Параметры питающей сети: |
| Напряжение |  | В |
| Частота |  | Гц |
| Количество вводов |  |
| Наличие системы АВР |  |

Лист 1/2

| Условия эксплуатации: |
| --- |
| Температура воздуха | 0 - 40 °C |
| Отн. влажность воздуха | 0 – 85% (Без конденсации влаги) |
| Высота над уровнем моря | <1000 |
| Система вентиляции помещения |  |
| Агрессивность среды |  |
| Степень защиты оборудования: IP20 | Размещение: В помещении |

# Дополнительные сведения

| Алгоритм работы системы: |
| --- |
| Количество основных агрегатов (двигателей) |  |
| Количество резервных агрегатов (двигателей) |  |
| Количество инверторов |  |
| Необходимость работы двигателя от сети |  |
| Дополнительные требования и режим работы: |
| Каскадное управление группой агрегатов одним инвертором (многонасосная станция): |
| Количество двигателей в группе |  |
| Используемое распределительно-защитное оборудование |  |
| Схемы распредустройства и коммутации двигателей |  |
| Расположение вводов силовых кабелей: |  |
| Расположение вводов и кабелей управления: |  |
| Ограничения по свободному пространству, подъемному оборудованию: |
| Дополнительные условия: |

Лист 2/2